湖北黄石现代有轨电车一期项目正线土建工程W-01、W-02、

W-03标段施工招标文件答疑四

一、商务标部分

1.P263附2：主要项目管理人员简历表是否需要加上框线？

答：增加框线

2. 投标人须知前附表1.4.1信誉要求：至投标截止时，未被信用中国列入失信被执行人。提供信用中国查询截图加盖公章。请问是哪天至投标截止时，近年发生的诉讼和仲裁情况是否也以这个为准？

答：仅需提供投标截止日3天前至截止日的任一个信用中国查询记录即可。无需提供诉讼和仲裁情况。

5.P266备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。年检合格的证明材料，如果营业执照是长期有效是否不用提供？

答：提供为合法经营企业的证明即可。

6、招标文件P245页中序号4：承包人履约担保金额按4.2合同条款号填写，对应的4.2款P149页履约担保金额是/，但在投标须知P24页7.3.1中履约担保金额为10%,请问此处如何填写？

答：中履约担保金额为10%。

二、技术标部分

1.图纸编号S00Q01-02-04(1/10)立面图中，100mmC15混凝土垫层是否标注错误？

答：图纸垫层位置标注不准确，C15混凝土垫层为承台底垫层，非桩基处。

2.图纸编号S00Q01-03-05-02(06/13)悬臂底缘板是否与悬臂腹板为磨光顶紧？

答：图纸中标注有“磨光顶紧”字样有误，悬臂底缘板与悬臂腹板无需磨光顶紧。

3.图纸编号S00Q01-03-05-02(10/13)7#墩，支点加劲板ZJ2数量是否有误？

答：7#墩ZJ2平面布置数量与工程数量表中数量未对应，以图中布置为准，工程数量表中ZJ2个数有误，应为6块。

4.图纸标号S00JJ01-066H2板大样图，底板板肋标注是否为5@400=2000

答：是的，底板板肋标注是5@400=2000。

5.高架车站雨棚是否在此次建设范围内？能否提供人行天桥，高架车站的工程数量汇总表？

答：高架站及天桥方案暂未确定，是否有雨棚无法确定，图中雨棚仅为示意，待方案确定后进行明确。建筑专业可提供相关面积指标，其他指标方案未定无法提供。

6.未见地面车站的设计详图，站台铺装、雨棚、行人缓冲区等做法。

答：方案暂未确定，无法提供。

7.第五篇第三册第二分册第一部分 胡家湾站站台全长85.5m，与第五篇第三册第一部分 总平面图、天桥及高架桥 车站要素汇总表近期车站站台尺寸38m，胡家湾站站台区全长以哪个为准？

答：85.5为高架站土建总长度尺寸，要素表中38m为有效站台长度，两者不冲突

三、报价标部分

1．大泉路跨线桥工程量清单中项目编码为“040304001001”的预制混凝土小箱梁，项目特征中表明“预制构件运距9.5KM”是否表明附近已有现有梁场，承包人是否要考虑自建梁场？

答：建设单位指定位置建设统一的梁场，建场费均放入2标专业工程暂估价，为不可竞争费，投标人投标时不可变动。

2．02标工程量清单中的材料（工程设备）暂估单价及调整表中AB组填料暂估单价为120元/m³，该单价是否也适用01标和03标？

答：AB组填料01标、03标和02标一样均按材料暂估价120元/m³计入，为不可竞争费，投标人投标时不可变动。