竞争性谈判文件

项目名称：哈尔滨职业技术学院_高水平建设项目市财政资金-中嘉建筑产业学院—装配式建筑工作坊等设备采购

项目编号：HC[2020]1436/ZZ202000049

中国国际工程咨询有限公司

2020年12月 日

第一部分  竞争性谈判公告

哈尔滨职业技术学院_高水平建设项目市财政资金-中嘉建筑产业学院—装配式建筑工作坊等设备采购

竞争性谈判公告

中国国际工程咨询有限公司受哈尔滨职业技术学院的委托，对FS【2020】0423哈尔滨职业技术学院-高水平建设项目市财政资金-中嘉建筑产业学院-装配式建筑工作坊等设备采购进行竞争性谈判采购，欢迎合格供应商前来参加投标。

一、项目内容：装配式建筑工作坊等设备（具体内容详见竞争性谈判文件第三部分采购需求）。

二、项目编号：HC[2020]1436/ZZ202000049

三、资金性质及预算金额：财政预算内资金，300000.00元

四、采购内容：本项目共一包，装配式建筑工作坊等设备采购。根据国家政策和财政预算实际执行，以实际采购发生数量为结算依据。具体内容详见竞争性谈判文件第三部分采购需求。

五、供货地点：哈尔滨职业技术学院

供货期：15日历天

六、本项目落实政府采购政策。

七、供应商资格要求：

1、拟参加本项目投标的潜在供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

2、拟参加本项目投标的潜在供应商须在黑龙江省政府采购网注册登记并经审核通过；

3、拟参加本项目投标的潜在供应商应在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具备有效的营业执照，并具有相应的经营范围及履约能力；

4、本项目不接受联合体投标；

5、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；否则相关投标均无效；

6、供应商在近三年参与的所有经济活动中“信用中国”网站有被列为重大税收违法案件当事人名单、最高人民法院列为失信被执行人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网”网站有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；不得参与本项目的政府采购活动；

8、竞争性谈判文件规定的其它必要的资质条件；

7、资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见竞争性谈判文件，只有资格审查合格的供应商才有可能被授予合同。

八、竞争性谈判文件获取及报名的时间、地点、方式：凡符合上述资格的供应商，可于2020年12月4日至2020年12月8日每天9时～17时（双休日、法定节假日除外），须凭用户名和密码登录黑龙江省政府采购网（选择[哈尔滨市]），选定拟参与项目，选择投报采购包，点击“报名”，网址：http://www.hljcg.gov.cn选择[哈尔滨市]。报名成功后到中国国际工程咨询有限公司官网下载获取获取竞争性谈判文件，网址http://www.ciecc.com.cn，竞争性谈判文件每套500元（投标现场缴纳），售后不退。逾期或未报名、未获取竞争性谈判文件的供应商投标无效，采购代理机构只接受通过以上方式正式获取竞争性谈判文件的供应商的投标。

九、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

十、投标截止时间、谈判时间及地点：2020年12月9日9时00分（北京时间）。供应商应在此之前将密封的响应文件送达黑龙江省公共资源标准化交易场所（哈尔滨市香坊区永泰国际中心写字楼B座七楼）开标大厅，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

十一、发布公告的媒介：本次公告在黑龙江省政府采购网（网址：http://www.hljcg. gov.cn选择[哈尔滨市]）上公布，其他网址媒介转载无效。

十二、联系方法：

采 购 人：哈尔滨职业技术学院

地    址：哈尔滨市香坊区哈平路217号

联 系 人： 张老师

电    话：0451- 86689564

采购代理机构：中国国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区车公庄西路32号

项目联系人：彭先生

邮政编码：100048

电    话：010-68733176、18689604112

电子邮箱：phx@ciecc.com.cn

中国国际工程咨询有限公司

2020年12月3日

第二部分  供应商须知

A 说明

# 一、委托

如前来参加谈判的代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

# 二、费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

# 三、竞争性谈判文件的解释

1、本竞争性谈判文件各条款由招标代理公司负责解释。

2、竞争谈判供应商对竞争性谈判文件如有疑义需求澄清，或认为技术参数中存在排他性和不合理条款的，须在谈判开始前3日以书面形式向代理机构提出，代理机构应在谈判开始前以书面形式回复，竞争性谈判单位应签署确认函。开始谈判前如竞争性谈判单位无提出书面疑义，视同响应竞争性谈判文件中的各项要求，并同意放弃对竞争性谈判文件有不明或误解而询问、质疑、投诉的权利。

3、供应商应自行了解项目现场和其周围环境等任何其他足以影响供应商编制响应文件的情况，任何因忽视或误解而导致的后果由供应商自行承担。

B 响应文件

# 四、响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为元。

# 五、响应文件的组成

1、响应文件格式及附件见本文件“第五部分 响应文件格式及附件”。

2、响应文件一般包含以下内容：

（1）初始报价书

（2）初始报价一览表

（3）详细配置明细表

（4）技术偏离表

（5）技术服务和售后服务的内容及措施

（6）报价书附件

（7）资格证明文件及违法记录情况核查

（8）投标保证金

（9）其他相关材料

3、报价书附件由供应商自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

报价书附件一般包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书（包括产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本）；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材（资）料。

# 六、报价

1、所有价格均以人民币报价，投标报价保留至小数点后两位，报价单位：元。供应商承担项目中所需要的全部材料、配件和各类费用，负责办理与本项目相关的各类手续。

2、本次采购为“交钥匙”项目，供应商须提供符合要求的产品，制造和安装应符合中国相关技术标准，并负责免费送货、安装、调试，直至验收。

3、谈判报价分两次(特殊情况除外)，即初始报价（供应商递交的响应文件中的报价）及谈判结束后的最终报价（该报价将做为最终的成交价格）。

4、具备初始报价,方有资格做第二次报价。

5、最低报价不能作为成交的唯一保证。

6、如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

7、供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

8、本项目预算金额300000.00元，超出采购预算的投标将被否绝。

9、供应商投标报价应有相应的实质依据，否则其投标将被拒绝。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内作出书面说明并提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标处理。

七、响应文件的签署及规定

1、组成响应文件的各项资料均应遵守本条下列规定，否则响应文件无效。

2、响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

3、响应文件装订成册。

4、响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。（正本1份、副本2份、电子文档1份）

5、响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

八、响应文件的密封及标记

1、密封：全部响应文件密封到一个密封袋中。

2、投标截止时间后送达的或未按上述要求密封的响应文件，采购代理机构将拒收。

3、标记：封口处有全权代表的签字或单位公章，封皮上写明项目编号、项目名称、供应商名称。（未按规定标记可能导致的文件提前启封、丢失或泄密，责任由供应商自行负责）

九、供应商和响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

1、任意一条★号条款不满足的；

2、单项产品的非★号不满足条款在5条以上的（含5条）；

3、经谈判小组认定供应商未按实际技术参数作应答，而是完全复制竞争性谈判文件技术要求相关内容作为其技术参数一部分的；

4、供应商所提报的技术参数应如实填写，并与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

5、供应商提报的技术参数（如果有）中未明确品牌型号或规格配置等说明的；

6、非★条款有重大偏离经评审专家认定该货物无法满足竞争性谈判文件需求的，；

7、超出经营范围的；

8、未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的；

9、响应文件中提供虚假材料的；

10、提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

11、响应文件在资格审查或符合性检查中判定为不合格的；

12、法定代表人授权书无法定代表人签字或没有加盖公章的；

14、供应商对采购人、采购代理机构、谈判小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

16、供应商的任何一轮报价超过采购预算的。

17、不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜。

18、不同供应商的谈判文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

19、不同供应商的谈判文件异常一致或者报价呈规律性差异。

20、不同供应商的谈判文件相互混装。

21、未实质性响应竞争性谈判文件或谈判文件中规定属于报价无效的。

22、按有关法律、法规、规章规定属于报价无效的。

十、供应商禁止行为

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

2、成交人在评审结果产生后放弃成交；

3、成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

C  评审及评审方法

十一、评审

1、响应文件接收完毕后，提交谈判小组启封，进入评审程序。

2、谈判小组。评审工作由代理机构负责组织，具体谈判事宜由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判现场的质疑论证。谈判小组应对供应商递交的质疑书进行论证。

（1）经论证，谈判小组认为供应商提交的质疑书属无效质疑，谈判小组应以书面形式通知质疑供应商，并说明质疑无效的理由；

（2）经论证，谈判小组认为质疑成立，应出具书面论证及修改意见，由采购人代表签字确认，并将修改意见发给所有参加谈判的供应商；

（3）如采购人代表不同意谈判小组的修改意见拒绝签字确认，谈判小组应出具书面意见终止谈判工作，并将终止谈判原因现场通知所有参加谈判的供应商。

4、资格性检查。

（1）全权代表身份确认。评审专家将谈判文件中的全权代表身份证复印件、法人代表授权书进行比对，如确定为同一人，则全权代表身份合格，否则响应文件无效。

（2）谈判小组依据竞争性谈判文件要求对递交响应文件的供应商的违法失信记录进行核查；依据法律法规和竞争性谈判文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格。

5、企业重大违法记录核查。

资格性审查及违法记录核查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书、法定代表人身份证及委托代理人身份证 | 如委托代理人报价需具备有效的法人授权书及委托代理人身份证 |  |
| 2 | 黑龙江省政府采购网上注册登记并备案截图 | 网页截图加盖公章 |  |
| 3 | 黑龙江省政府采购网上报名成功截图 | 网页截图加盖公章 |  |
| 4 | 营业执照副本 | 合法有效，复印件加盖公章，提供营业执照原件备查 |  |
| 5 | 财务状况报告 | 合法有效，企业于投标截止时间前2年内任意一年的证明材料复印件加盖公章，提供原件备查 |  |
| 6 | 依法缴纳税收的相关材料 | 合法有效，企业于投标截止时间前2年内任意一年的证明材料复印件加盖公章，提供原件备查 |  |
| 7 | 依法缴纳社保材料 | 合法有效，投标截止时间前六个月任意一个月企业为职工缴纳的社保证明（复印件加盖公章） |  |
| 8 | 供应商在近三年参与的所有经济活动中“信用中国”网站未被列为重大税收违法案件当事人名单、最高人民法院列为失信被执行人名单、政府采购严重违法失信名单，“中国政府采购网”网站未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 提供网页截图加盖公章 |  |
| 9 | 近三年报价供应商、法定代表人、委托代理人未被“中国裁判文件网”网站列入行贿犯罪记录档案 | 提供网页截图加盖公章 |  |
| 10 | 企业书面声明 | 具备 |  |

注：谈判小组已完成对全部供应商资格证明文件及违法记录情况审查后，供应商后补充的原件材料视为无效。响应文件中未按要求装订盖章的复印件（截图）的响应文件无效。

6、符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行检查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

7、对响应文件审查完毕后,谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判,并有权要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清,重要的解释或者澄清须以书面形式回复，并将构成响应文件的重要组成部分。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

8、供应商若有影响谈判结果的任何举动，将导致其报价被拒绝。

9、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表签字确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

10、谈判结束后，由谈判小组负责确定最终入围供应商，即资格性和符合性审核合格的供应商，做为入围供应商，有资格进行最后报价。该报价将做为谈判小组确定最终成交供应商的价格。提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、入围供应商应在规定时间内做出最后报价，并将报价单递交至指定地点。如入围供应商未按规定要求递交最后报价，将以该供应商提交的初始报价作为其最后报价。

十二、评审方法和原则

1、比照最低评标价法。将供应商最后报价按从低到高的顺序排列，排在第一名的即为成交供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

2、评标优惠政策

（1）根据财库【2006】47号和【2007】30号文件规定，优先采购纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务。采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予6%的价格扣除。采用综合评分法评标的项目，在评审时，在满足基本技术条件的前提下，在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标中分值的6%的加分；在技术评标项中，对自主创新产品给予技术评标总分值的6%的加分。

（2）根据财库【2004】185号文件规定，优先采购纳入财政部公布的“节能产品政府采购清单”的货物和服务。投标产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下，优先采购清单中的产品。

（3）根据财库【2006】90号文件规定，优先采购纳入财政部公布的“环境标志产品政府采购清单”的货物和服务。投标产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等、报价相同的条件下，优先采购清单中的产品。

（4）根据财库【2011】181号文件规定，非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。当大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除（扣除比例由采购人确定）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受产品的价格给予6%的扣除。供应商需提供声明函及最近年度的具有法律效力的会计（审计）报表复印件或中小微企业认定证明文件复印件，原件携带备查。

（5）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。对监狱企业参与政府采购活动时投标报价享受评审价格扣除，即给予投标报价6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商需提供声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，原件携带备查。

（6）根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）,残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商需提供声明函及相关证明文件复印件，原件携带备查。

（7）根据黑龙江省人民政府关于促进大学生创新创业的若干意见（黑政发[2015]16号），大学生创办小微企业直接参与政府投标的，在评审时给予价格6%的扣除。供应商需提供声明函及相应查询网站的登录名和密码。如供应商为大学生创办的小微企业的，谈判小组会要对其法定代表人身份及企业性质进行核查：

（8）法定代表人为在校大学生的，提供学生证复印件。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/ 请供应商提供登录名和密码；

（9）法定代表人为大学毕业生的，提供毕业证复印件。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/ 请供应商提供登录名和密码；

（10）法定代表人为留学回国人员的，提供国外学历学位认证书复印件。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统 http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx请供应商提供登录名和密码；

（11）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

（12）根据哈财采［2012］342号文件规定，在同质同价情况下，优先选用《哈尔滨市地方名优产品目录》中的产品。供应商需提供有效期内所投产品《哈尔滨市地方名优产品目录》。

（13）符合上述条件的，供应商须在投标文件中注明，并提供相关证明材料，否则不予认定。若供应商提供的证明材料与事实不符，依照相关规定追究法律责任。

3、谈判小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定时间内作出书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格。

4、谈判小组在评审过程中，应以报价供应商提供的响应文件为评审依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

十三、保密及其它注意事项

从谈判开始直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清和比较供应商的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

在谈判期间，供应商企图影响谈判方向的任何活动，将导致报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

根据谈判情况，谈判小组将确定最后报价的截止时间，晚于截止时间递交的报价无效。

D  其他

# 十四、投标保证金

1、投标保证金的提交及注意事项

（1）供应商投标时须提交保证金，投标保证金金额4000.00元；

（2）投标保证金的形式：电汇或者金融机构、担保机构出具的保函；

（3）以电汇形式提交投标保证金的，请在付款用途栏简要注明项目名称、项目编号及用途，并于投标截止时间前由供应商从企业开户银行的基本账户拨付至代理机构保证金帐户（开户行：上海银行北京中关村支行，户名：中国国际工程咨询有限公司，账号：03003643815）。投标时须在投标文件中附递交投标保证金回单复印件，否则其投标将被否决；

（4）以保函形式提交投标保证金的，投标时须递交保函原件，并在投标文件中附递交保函复印件，否则其投标将被否决；

2、付款单位名称必须与供应商名称一致。

3、未按要求提交投标保证金的将被视为无效投标。

4、投标保证金的清退

（1）如无质疑或投诉，未成交供应商的投标保证金，代理机构将在成交通知书发出后五个工作日内办理清退手续；成交供应商的投标保证金，在与采购人签订合同、采购办备案后，代理机构在五个工作日内清退；

（2）如有质疑或投诉，将在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内为未成交供应商办理保证金清退手续；

（3）代理机构将按原汇款账号退回，代理机构不受理以任何理由将投标保证金退至其他账户的业务。

5、发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）供应商在竞争性谈判文件规定的投标有效期内撤回其投标或不接受成交通知书；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后无正当理由放弃成交或在规定期限内不与采购人签订合同的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）被认定为虚假和恶意质疑的。

十五、投标有效期

投标有效期为九十日历天，投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

十六、质量标准

本项目质量标准为达到合格标准。

十七、付款方式

根据国家政策和财政预算实际执行，以实际采购发生数量为结算依据，按批次据实结算。

十八、定标

采购人在谈判小组按照有效报价由低到高提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购要求，排名第一的为成交供应商。

十九、成交通知书

1、谈判供应商如完全符合成交条件，将向其发出《成交通知书》，《成交通知书》将是《合同》的一个组成部分。

2、成交供应商应在成交通知书通知发出之日起7个工作日内领取。

二十、合同的签订

1、成交供应商需按《成交通知书》规定的时间与采购人签订《合同》，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

4、采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

5、验收标准：执行国家、黑龙江省现行验收规范。

二十一、询问和质疑

1、政府采购项目的谈判活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保谈判活动的公开、公平和公正。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。

3、采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

5、质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7、供应商有下列情形之一的，列入供应商信用度评价记录，在黑龙江省政府采购网站公布，并报同级政府采购办依法处理。

（1）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（2）一年内三次以上（含三次）质疑均查无实据的；

（3）采购代理机构对质疑书查实，且合理答复后，质疑人仍无理取闹，给采购代理机构造成不良影响的；

（4）其他恶意质疑情形。

二十二、招标代理服务费：

1、招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价【2002】1980号）、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）及相关规定，由成交供应商支付。

2、招标代理服务费以电汇形式支付的，应由成交从企业开户银行的基本账户拨付至中国国际工程咨询有限公司的招标代理服务费专用账户（开户行：建行北京月坛支行支行，户名：中国国际工程咨询有限公司，账号：11001020500056046687），电汇凭证须简要注明项目名称、项目编号及用途。

3、招标代理服务费不得在报价中单列。如成交，任何以误解或不明等为理由而进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响招标投标后续工作顺利进行的，视为自动放弃成交资格。

二十三、响应文件退还

所有响应文件均不予退还。

- 采购需求

1、货物一览表及技术要求

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类 |  |  |  | 1套 |  | 22.8 |  |
| 1 | 装配式建筑教学仿真实训沙 盘` | ★(1)可拆解与组装的装配式实训教学模型（1:6） | 实训模型以实际装配式建筑工程案例为原型，结合设计、施工综合考虑，以1:6比例建造的可拆解与组装的装配式混凝土框架结构教学仿真模型。以深化设计为指引，以实际工艺流程为基础，利用技术优势，直击教学实训难点，实现多维仿真和真实场景模拟操作，在操作过程中，体验真实项目。 1、实训模型通过实体建筑按1：6比例生产制作，模型满足装配整体式混凝土框架结构的教学要求。 2、实训模型主要仿真预制构件为铝包木材质，模型尺寸为2.2m*2.2m*2.2m，共三层。 3、实训模型中的所有仿真预制构件均可进行多次拆解与组装操作，且不易损坏。 4、实训模型充分展示装配整体式混凝土框架结构的结构体系，并通过对模型的组装与拆解模拟施工工艺。 5、提供实训模型的全专业CAD图纸及教学用BIM模型和数据。 6、实训模型集BIM技术应用、实物展示、信息化教学、实操实训为一体，使学生掌握以下知识点： （1）框架梁、柱预制，通过梁柱后浇节点区进行整体连接，符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014中要求的等同现浇的设计概念； （2）装配整体式混凝土框架结构具有良好的整体性能，具有足够的承载力、刚度和延性，总体表现如同现浇框架结构； （3）装配整体式框架结构的最大适用高度和最大高宽比符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016的有关规定； （4）装配整体式混凝土框架结构的设计还应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 、《建筑抗震设计规范》等的有关规定； （5）装配式框架结构的构件通过标准化生产，土建和装修一体化设计，采用装配式建造，减少现场湿作业，施工速度快。 7、实训模型中仿真预制柱、叠合梁均为铝包木材质制成；底板为实木板材与钢板结合。 8、实训模型中仿真叠合楼板为实木板材与冷轧钢板结合而成，二次浇筑部分为仿真地面。 9、实训模型中仿真支撑按实际工程支撑体系等比例缩放，可拆解可重复组装，材质为静电喷涂冷轧钢管。 10、实训模型中仿真预制柱与叠合梁结合后浇部分为经激光切割的静电喷涂冷轧钢板；坡屋面为复合木质结构与经激光精密加工冷轧钢板结合而成，并喷涂汽车面漆，屋面瓦为仿后挂形式。 11、实训模型中涉及钢筋部分均为钢筋实体等比例缩放，并按国家标准进行绑扎。 12、实训模型仿真预制构件清单： （1）仿真预制柱类型两种：整体式框架柱、分离式框架柱，共22根； （2）仿真预制叠合梁类型两种：带挡板的外圈梁20根、不带挡板的梁8根； （3）仿真预制叠合次梁：整体式梁，共1根； （4）仿真预制叠合楼板类型三种：共10块； （5）仿真预制楼梯类型一种：梯柱3根，梯梁两种4根，梯板两种2块，梯段2块； （6）仿真预制屋面：4坡屋面板，共1个； （7）仿真预制外挂墙板：共1块； （8）实训模型中仿真叠合梁、叠合板、预制柱均有展示钢筋部分，钢筋类型四种：纵筋、箍筋、开口箍、桁架筋； （9）仿真支撑体系有两种：柱子的斜撑，板的下部支撑； （10）仿真二次现浇部分分为两种：梁柱交接节点，楼板二次浇注。 13、实训模型仿真构件尺寸及材质要求： （1）分离式框架柱尺寸：100*100*500（mm），材质：铝、木材质; （2）分离式框架梁尺寸：900*50*65（mm），材质：铝、木材质； （3）整体式框架柱尺寸：100*100*500（mm），材质：铝、木材质; （4）预制板尺寸：965*300（mm），材质：铁、木、铝材质； （5）预制楼梯尺寸：635*200*15（mm），材质：铁、木材质； （6）支撑系统尺寸：880*260*600（mm），材质：铁材质； （7）连接件尺寸：25*25（mm），材质：铁材质； （8）吊装件尺寸：M4*10（mm），材质：铁材质； （9）斜撑件尺寸：M6*250（mm），材质：铁材质； （10）外挂墙板尺寸：1075*625*33（mm），材质：仿大理石板、木材质； （11）梁柱节点接尺寸：100*100*100（mm），材质：铁材质。 14、现场提供构件样品（可连接的梁、柱、板）一组；及完整模型安装视频不少于4分钟。 15、需要提供此项实训模型的专利证书。 16、需要提供实训模型原尺寸的工程拆分图和结构计算书（包含总信息、周期位移比）。 17、需要提供实训模型第三方出具的有效检验材料。 18、需要提供与该项目相同内容的高校合作采购合同复印件，银行资金到账证明等证明材料复印件并加盖公章。（不少于三份，证明材料原件备查）。 | 1套 | 22.8 | 22.8 |  |
|  |  | ★(2)装配式虚拟仿真实训系统 | 1、装配式虚拟仿真实训软件为可拆解与组装的装配式实训教学沙盘模型配套软件，全面展示装配式框架模型组装和拆卸流程以及施工工艺。 2、软件具有独特的菜单界面，详细介绍装配式框架结构的施工步骤、各个施工工艺所处的位置，可以让操作者清晰的看到各个工艺之间的递进关系。 3、软件包括装配操作和拆卸操作两部分，拆卸操作步骤为装配操作的逆过程。 4、软件构件库包括墙、梁、板、柱、楼梯、支撑系统等39类构件，构件总数194个。 5、软件系统自带计时功能，记录实训操作完成时间。同时具有评分功能，可以根据实训操作的步骤和准确率进行评分。整体完成操作后提示本次操作的得分、用时和综合评价。 6、软件具有提醒功能，实训操作的每一步骤软件都会根据当前操作显示提示信息。 7、实训操作过程中可随时全空间三维查看模型安装或拆卸的进度。 8、装配操作包含主要步骤：第一步 底板安装：第二步 一层预制柱安装：第三步 一层预制柱临时斜撑安装：第四步 一层叠合梁安装：第五步 一层预制楼梯安装：第六步 一层预制叠合板支撑组装：第七步 一层预制叠合板安装：第八步 二次仿真现浇部分安装：第九步 二层安装：第十步 三层安装：第十一步 屋面安装：第十二步 外挂墙板安装。 9、通过操作软件可以展示装配式工程完整的工艺流程，真实的重现了装配式施工现场的工序，完整的再现了装配式施工各个制作工序。 10、软件具有精准的模块选择方式。可以随意挑选到自己想要体验的模块，包含安装操作和拆卸操作；可以通过鼠标去直接点击构件进行安装。精准的模块选择方式，大大提高了体验感受和学习效率。 11、通过模拟真实的装配式框架结构施工操作，可以减少现实生活中由于操作失误带来的经济损失以及安全事故。 12、实训软件操作步骤与可拆解与组装的装配式实训教学沙盘模型安装步骤一一对应。 13、需要提供此实训软件的著作权证书。 | 1套 | 4.1 | 4.1 |  |
|  |  | ★(3)装配式混凝土建筑移动教学e端辅助系统 | 1、具有前后台实现移动端与平台端互动式教学。 2、有与装配式建筑仿真教学模型配套的教学知识点、图纸，及二维码实图内容。 3、前台功能包含：e端学习、e端考试、e端看图、e端BIM模型、e端签到、课程表、视频图片上传。 4、后台功能包含：二维码制作上传、下载；试题、图纸、模型上传，e端应用统计分析。 5、移动应用教学系统与装配式建筑仿真教学模型一一匹配，不可独立使用。 6、现场演示：通过自有APP扫描教具样品上的二维码可见本构件相关规范要求、实体图片及施工工艺视频。 | 1套 | 3.1 | 3.1 |  |
| 总计 |  |  | 30.00（万元） |  |  |  |  |

2、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式：合同签订后15日历天内将货物送达至合同甲方指定位置，并按照甲方要求安装。。

★（二）售后服务：

1.质量保证期：自甲方接收之日起 2 年。

2.投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

3.投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

★（三）专利权和保密要求

投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料
第四部分 主要合同条款及合同格式

政府采购合同下载和签订注意事项：

1、成交供应商接到成交通知书后，采购合同应在黑龙江省政府采购网上→成交供应商名下→项目合同管理→创建下载，服务类项目采购合同需下载创建按要求自拟。（政府采购管理系统咨询电话：87220770）

2、甲乙双方签订合同时每一项内容要按照竞争性谈判文件和成交供应商投标文件要求填写完整、无漏项。

3、签订完的政府采购合同截图应及时上传至政府采购管理系统中，当采购人（指甲方、用户）上传采购合同截图后需电话报知已上传（电话87153920），以便采购中心（代理机构）和采购办在政府采购网上进行备案。（上传的合同必须加盖甲乙双方公章并填写签订日期）如在成交通知书发出之日起30日内（以通知书落款日期为准）没有上传签订完的采购合同的，需写出情况说明和原因并加盖采购人和供应商公章，与合同一并上传。

注：具体操作流程及程序应以最新颁布的规定为准。

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

（   类）

采购单位（甲方）                           采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                           招  标  编  号

签  订  地  点                             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件及响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

正文略……

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判文件；2、乙方提供的响应文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十四条　本合同一式二份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五部分 响应文件格式及附件

《响应文件格式及附件》是参加谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

1、响应文件封面格式

正/副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

报价供应商名称（盖章）：

投标代表：

电    话：

谈判日期：

2、初始报价书

致：              （采购人)

（供应商企业全称）授权             （授权代表姓名）          （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的              （项目编号、项目名称）的投标活动，并对该项目进行报价。

1、提供谈判文件须知规定的全部响应文件：

- 响应文件的初始报价为（大写）           元人民币，（小写）         RMB；

交货期：               ，质量标准：合格。

3、遵守投标有效期九十日历天的约定。

4、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5、保证认真执行买卖双方所签的《合同》，并承担《合同》规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项活动有关数据、情况和技术资料。

7、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：               邮编：

电话：               传真：

供应商名称（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：

3、初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品目 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

供应商名称（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：

4、详细配置明细表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：

5、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件技术要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商必须对应竞争性谈判文件“第三部分 采购需求”项全部内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合竞争性谈判文件要求。打“★”项为不可负偏离项。

2.供应商响应服务需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照实质性不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.供应商应按投标服务实际数据填写，否则投标无效。完全复制竞争性谈判文件服务需求内容或响应不具体、明确的，视为该项不响应。

4.本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

投标代表（签字）：

日    期：

6、技术服务和售后服务的内容及措施
7、报价书附件
8、资格证明文件及违法记录情况核查

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权书

：

（供应商名称）法定代表人         授权        （投标代表姓名）为投标代表，参加贵处组织的             （项目名称、项目编号）谈判活动，全权处理本活动中的一切事宜，授权委托人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面、授权委托人身份证正反面。

法定代表人签字：

供应商名称（公章）：

日    期：

附：投标代表姓名：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

营业执照

违法记录情况核查查询截图
其它资格证明文件

9、投标保证金

10、享受政府优惠政策佐证

（根据企业实际情况选填并提供证明材料）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局，国家发展和改革委员会，财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加          单位的                 项目采购活动提供本企业制造的货物，由于本企业承担工程、提供服务或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

大学生创办企业、监狱企业声明函参照附件1、附件2声明函自行拟写。
11、企业书面声明

本单位郑重声明：本企业符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。本企业在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有被列为重大税收违法案件当事人名单、没有被最高人民法院列为失信被执行人名单、没有在政府采购招投标活动中有严重违法失信行为记录、无行贿受贿记录。

本单位对上述声明的真实性负责。如声明不实，我单位自愿承担由此引发的一切后果。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日  期：

- 12、其它相关材料
13、竞争性谈判最后报价

（本表为二次报价用表，不需放入响应文件中，供应商可根据需填报内容提前做出准备，报价现场统一发放报价用表）

二次报价单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单价预算金额（元） | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |

- 注：如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

供应商名称：

投标代表（签字）：

日期：   年  月  日

其他承诺：